## 可搬ポンプ、ポンプ自動車点検結果報告
様式 1
自治会長
太子町消防団長 様
分 団 長
ポンプ車・積載車・可搬ポンプ点検結果報告
[10 empty] | （ ） | 月実施
チ ェ ッ ク 項 目 |  | ポンプ車 該当箇所点検の異常 |  | 積載車 該当箇所点検の異常 |  | 可搬ポンプ 該当箇所点検の異常 |  | 備 考
|  | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無
① ポンプのエンジンはすぐに始動できるか
② 燃料及び真空オイル等は満たん・規定量か
③ バッテリー液は規定量あるか
④ 吸管・中継金具・ホース・筒先等器具の不足 はないか
⑤ 各器具の破損、老朽等の不具合はないか
⑥ タイヤの空気は十分あるか
⑦ 自動車の無線、発電機（燃料・投光器等）は OKか
（毎月実施）
＊3部作成（自治会保存用、分団保存用、事務局提出用）

## 消火栓及びボックス内器具等点検結果報告書
様式 2
自治会長
太子町消防団長 様
分 団 長
消火栓及びボックス内器具等点検結果報告書
[11 empty] | （ ） | 月実施
消火栓 番 号 | 消 火 栓 | [9 empty] | ボックスの破損はないか | *その他 特記事項 *不具合箇所 など
| 消火栓の位置等表示は明確か 表示板・色塗り | 上蓋は容易に開閉できるか | 水が溜まってないか、また、低すぎないか | ジョイント部が土等で埋まっていないか | 立ち上り金具とジョイント部の水漏れはないか | 金具とジョイント部の脱着は容易か | 放水後のバルブの開閉後の水漏れはないか | 立ち上りハンドルセット金具はあるか | ホースは2本以上収納しているか | ホースの破れ等水漏れはないか
（2ヶ月毎実施）
＊3部作成（自治会保存用、分団保存用、事務局提出用）

## 防火水槽点検結果報告書
様式 3
太子町消防団長 様
第 機動分団長
防火水槽点検結果報告書
（ ）月実施
防火 水槽 番号 | 防 火 水 槽 |  |  |  | そ の 他 特 記 事 項 不 具 合 箇 所 な ど
| 防火水槽の位置等表示は明確か 表示板 | 上蓋は容易に開閉はできるか | 水槽内に水は溜まっているか | 防火水槽周辺に障害物はないか
（2ヶ月毎実施）
＊2部作成（分団保存用、事務局提出用）